Naziv predmeta nabave: SERVIS PLINSKOG KROMATOGRAFA ODOR ON LINE

Opis predmeta nabave:

Najsigurniji i najpouzdaniji način mjerenja  udjela sumpornih spojeva u prirodnom plinu ostvaruje se korištenjem kromatografskog uređaja. GPZ d.o.o. trenutno koristi za navedeno kromatografske uređaje proizvođača Axel Semrau GmbH & Co. model Odor on-line, prilagođene za mjerenje isključivo tetrahidrotiofena (THT- a) u laboratorijskim uvjetima za kontinuirano i automatsko mjerenje količine THT-a u prirodnom plinu a koji su spojeni na unutarnju plinsku instalaciju objekta u kojemu su smješteni kromatografi.

Kromatografske uređaje je potrebno godišnje održavati prema DVGW (G465-4) normi koju izvodi isključivo kvalificirano osoblje.

Prijedlog specifikacije / troškovnika: troškovnik u privitku dokumenta

POSEBNI UVJETI:

1.Ponuditelj je dužan dostaviti potvrdu da je u posljednje tri (3) godine izvodio radove servisa kromatografa.

2.Predmetna usluga uključuje isporuku originalnih dijelova s ugradnjom.

3.Ponuditelj mora dostaviti potvrdu da je ovlašten od proizvođača Axel Semrau za izvođenje servisnih radova na kromatografu Odor – on line.

4.Izdati garanciju za izvedene radove u trajanju od minimalno jedne (1) godine.

5.U slučaju nepravilnog rada kromatografa Odor on line, dužan je u roku od 24 sata pristupiti otklanjanju istog.

6.Predmetni kromatografi Odor on line nalaze se na lokacijama: PRS Harambašićeva, PRS Ruđer Bošković, PRS Sesvete centar, PRS Velika Gorica i PRS Zaprešić sjever

Planirano vrijeme izvođenja radova: jednokratno / 90 dana nakon isporuke narudžbenice