ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

Naziv predmeta nabave: Dogradnja gromobranske instalacije na objektima na sustavu

Opis predmeta nabave:

Na objektima Gradske plinare Zagreb d.o.o. obavlja se ugradnja gromobranske instalacije te spajanje iste s postojećim sustavom gromobranske instalacije i uzemljenja.

Prijedlog specifikacije / troškovnika: troškovnik u privitku dokumenta

Popis posebnih uvjeta:

Važeći tehnički nalaz za aktivnost održavanja i instaliranja elektroenergetske i elektroinstrumentacijske opreme i instalacija – prema Pravilniku o tehničkom nadgledanju (NN 39/06 i 106/07); HRN EN 60079-17:2014, izdan od Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Sektor za eksplozivne atmosfere. Dokaz mora biti dostavljen prije odluke o odabiru ponuditelja.

Ponuditelj u ponudi prilaže važeće preslike certifikata i/ili uvjerenja za djelatnike stručnih kvalifikacija koji će tijekom trajanja ugovora biti angažirani za izvođenje radova ovog predmeta nabave za:

- minimalno (1) jednog ovlaštenog inženjera/ku elektrotehničke struke za vođenje i nadzor gradilišta i radova

- minimalno (1) jednog voditelja radova elektrotehničke struke (magistra inženjera / stručnog prvostupnika inženjera) kao voditelja radova s potvrdom o osposobljenosti - inženjerska razina o poznavanju pravila za elektrotehničke instalacije i opremu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

- minimalno (2) dva djelatnika (minimalno SSS) koji posjeduju uvjerenje o osposobljenosti ispitivača za obavljanje pregleda i ispitivanja mjere zaštite na električnim mrežama i instalacijama i koji posjeduju važeću osnovnu razinu o poznavanju pravila za elektrotehničke instalacije i opremu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom

Ponuditelj mora dokazati tehničku opremljenost za predmetne radove izjavom o raspolaganju minimalnom količinom opreme prema popisu uz priloženu presliku važećeg certifikata o umjerenosti ovlaštenog laboratorija za uređaje kako slijedi:

- eksplozimetar – minimalno 1 komad

- instrument za ispitivanje ispravnosti elektroinstalacija prema normi HRN EN 61557 – minimalno 1 komad

Planirano vrijeme izvođenja radova: 90 dana