OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA ZA PREDMET NABAVE: SIGURNOSNO OPREMANJE, ZAMJENA DIJELA OPREME I UREĐENJE PROSTORIJE SCADA SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PLINSKIM SUSTAVOM - IZGRADNJA

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim aktima, Naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.

Gradska plinara Zagreb d.o.o. u 2026. g. planira započeti postupak javne nabave za predmet nabave: SIGURNOSNO OPREMANJE, ZAMJENA DIJELA OPREME I UREĐENJE PROSTORIJE SCADA SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PLINSKIM SUSTAVOM - IZGRADNJA. Stoga Gradska plinara Zagreb d.o.o. ovim putem sukladno Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje zahtjeve vezane za nabavu: SIGURNOSNO OPREMANJE, ZAMJENA DIJELA OPREME I UREĐENJE PROSTORIJE SCADA SUSTAVA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PLINSKIM SUSTAVOM - IZGRADNJA.

Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo dostavu inicijalnih ponuda sukladno danim zahtjevima najkasnije do 27.03.2026. do 12:00h na adresu elektroničke pošte: nabava@plinara-zagreb.hr

Ponuda mora sadržavati popunjeni troškovnik s iskazanim cijenama bez PDV-a te ispunjen ponudbeni list.

Posebni uvjeti, niže navedeni će se tražiti u ponovljenom pozivu za dostavom ponuda, nije ih potrebno dostavljati u istraživanju tržišta.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Predmet nabave je usluga izmještanja postojećeg podatkovnog centra u novi prostor kontejnerskog tipa sa svim potrebnim sustavima (sustav klimatizacije, sustav kritičnog napajanja UPS, agregatskog napajanja, sustav gašenja požara, sustav tehničke zaštite i videonadzora, LAN instalacije) te isporuku aktivne mrežne opreme (mrežni preklopnik) sukladno idejnim rješenjem. Sustav tehničke zaštite se nadograđuje na postojeći sustav te mora biti u potpunosti kompatibilan kao i aktivna mrežna oprema sukladno postojećem stanju i konfiguraciji.

Opis predmeta nabave

Postupak nabave provodi se za uslugu izmještanja postojećeg podatkovnog centra u novi prostor kontejnerskog tipa sa svim potrebnim sustavima (IT kontejner, sustav klimatizacije, sustav kritičnog napajanja UPS, agregatsko napajanje, sustav gašenja požara, sustav tehničke zaštite i videonadzora, LAN instalacije) te isporuku aktivne mrežne opreme (mrežni preklopnik) sukladno idejnim rješenjem. IT kontejner treba instalirati u krugu prostora naručitelja. Potrebne komunikacijske među veze treba izvesti novim trasama između postojećeg i novog podatkovnog centra. Ponuditelj treba izraditi detaljno rješenje prije same izvedbe u komunikaciji sa naručiteljem. Svi radovi se moraju izvoditi planski u dogovoru s naručiteljem kako bi se osigurao nesmetan i siguran rad cijelog podatkovnog centra.

Troškovnik u prilogu

Lokacija na kojoj je potrebno izvršiti predmetnu uslugu Naručitelja nalazi se na lokaciji: Gradska plinara Zagreb, Radnička cesta 1, 10000, Zagreb.

Ponuditelji su dužni prije početka izvršenja usluge izraditi tehničko rješenje po kojem će se predmetna usluga izvesti. U sklopu tehničkog rješenja potrebno je primijeniti sve standarde, norme i najbolje prakse i znanja iz područja sustava navedenih u predmetu nabave.

Ponuditelj je dužan izvršiti usluge koje će uključiti najmanje slijedeće:

- Snimka stanja te obilazak lokacije kojom će se s naručiteljem uskladiti mikro pozicija priključnih mjesta te izrada tehničkog rješenja

- Vođenje projekta sukladno najboljim praksama

- Isporuka opreme na lokaciju Naručitelja

- Označavanje sve instalirane opreme i kabela

- Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete svih instaliranih svjetlovodnih i bakrenih veza kalibriranim uređajem

- Izrada plana preseljenja postojeće aktivne opreme

- Pripremne radnje Ponuditelja kako bi tijekom implementacije novih uređaja Naručiteljev sustav imao što manji prekid te kako bi sustav ispravno i pouzdano radio nakon završene implementacije

- Montaža i kabliranje opreme u komunikacijske ormare

- Migracija postojeće okoline prema zahtjevima Naručitelja

- Instalacija novih preklopnika u postojeću okolinu prema zahtjevima Naručitelja

- Nakon završetka radova potrebno je odraditi testiranje rada mrežnog sustava i svih

komponenti koje su obuhvaćene radovima

- Izrada dokumentacije izvedenog stanja

Rok izvršenja usluge

Predviđeno vrijeme izvođenja usluga predmeta nabave je 90 dana od datuma sklapanja ugovora.