OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA ZA PREDMET NABAVE: Umjeravanje transmitera tlaka po stanicama

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim aktima, Naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.

Gradska plinara Zagreb d.o.o. u 2026. g. planira započeti postupak javne nabave za predmet nabave: Umjeravanje transmitera tlaka po stanicama. Stoga Gradska plinara Zagreb d.o.o. ovim putem sukladno Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje zahtjeve vezane za nabavu: Umjeravanje transmitera tlaka po stanicama.

Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo dostavu inicijalnih ponuda sukladno danim zahtjevima najkasnije do 20.03.2026. do 12:00h na adresu elektroničke pošte: nabava@plinara-zagreb.hr

Ponuda mora sadržavati popunjeni troškovnik s iskazanim cijenama bez PDV-a te ispunjen ponudbeni list.

Posebni uvjeti, niže navedeni će se tražiti u ponovljenom pozivu za dostavom ponuda, nije ih potrebno dostavljati u istraživanju tržišta.

Opis predmeta nabave:

Prema priloženoj specifikaciji, potrebno je umjeriti transmitere tlaka, koji su smješteni na lokacijama plinskih regulacijskih stanica. Umjeravanje se vrši prema akreditiranoj metodi i specifikacijama proizvođača. Potvrde o umjeravanju se isporučuju u papirnatom i elektroničkom (pdf format) obliku. Izlazni signal iz svih transmitera je strujni 4-20mA, podržavaju HART protokol te se mogu konfigurirati HART komunikatorom.

Popis posebnih uvjeta:

Ponuditelj u ponudi prilaže važeću presliku potvrde o akreditaciji, prema HRN EN 17025 za područje Umjeravanje mjerila tlaka na terenu. (Napomena: transmiteri su u mjernom području području 0 – 50 bar)

Ponuditelj treba imati na raspolaganju HART komunikator prilikom umjeravanja.

Planirano vrijeme izvođenja radova: 90 dana.