## Troškovnik
Troškovnik održavanja centralnih odašiljača i repetitora
r.b. | opis | vrsta radova | jed. mjere | količina | iznos jedinični | ukupno (EUR)
REDOVNO ODRŽAVANJE
1 | Preventivno održavanje prema tehničkom opisu stavka 5.1. - na lokacijama GPZ i Svetonedeljski brijeg - telemetrijska i govorna mreža Lokacije na kojima se nalaze bazne radio postaje: - GPZ, Radnička 1, Zagreb - objekt OiV-a, brdo Svetonedeljski Breg kraj Svete nedelje U sklopu preventivnog pregleda, na svim navedenim lokacijama, obavljaju se slijedeće aktivnosti: • Pregled i mjerenje parametara antenskog sustava (mjerenje impedancije, gušenja i SWR antenskog sustava), • Pregled i mjerenje RF parametara radio postaje (mjerenje osjetljivosti, izračene snage, odstupanja od frekvencije, devijacije, analiza spektra), • Pregled i mjerenje parametara opreme za napajanje (kontrola napona u radnim uvjetima opreme), • Pregled, mjerenje NF parametara radio postaje i provjera rada modema (mjerenje nivoa NF signala, izobličenost signala) Po završetku svih aktivnosti Ponuditelj je obvezan dostaviti zasebno izvješće za svaku lokaciju | usluga | kom | 2 | 0 | 0
IZVANREDNO ODRŽAVANJE
2 | Redoviti serviserski sat rada kod davatelja usluge za korektivno održavanje prema tehničkom opisu stavka 5.2. i 5.3. (jedinična cijena po satu rada) | usluga | sati | 40 | 0 | 0
MATERIJAL I USLUGE
3 | Radio modem prema tehničkom opisu stavka 4.3. | roba | komad | 1 | 0 | 0
4 | Repetitor za govornu mrežu prema tehničkom opisu stavka 4.4. | roba | komad | 1 | 0 | 0
5 | Duplexer antenski preklopnik prema tehničkom opisu stavka 4.5. | roba | komad | 1 | 0 | 0
6 | BPBR filter prema tehničkom opisu stavka 4.6. | roba | komad | 2 | 0 | 0
7 | Antena (440-470MHz) prema tehničkom opisu stavka 4.7. | roba | komad | 1 | 0 | 0
8 | Antenski kabel malih gubitaka prema tehničkom opisu stavka 4.8. | roba | m | 1 | 0 | 0
9 | Konektor N-muški za kabel malih gubitaka prema tehničkom opisu stavka 4.9. | roba | komad | 1 | 0 | 0
10 | Najam kamiona s košarom prema tehničkom opisu stavka 5.4. (jedinična cijena po satu rada) | usluga | sati | 20 | 0 | 0
UKUPNO (EUR) | [5 empty] | 0
NAPOMENA: količina radnih sati je određena paušalno, stvarno će se izračunati prema potrebi.
za Ponuditelja: ____________ žig i potpis