## troškovnik
Troškovnik - baklja i pribor za sapljivanje plina
Red. br. | Naziv | JM | Količina | Jedinična cijena € | Ukupno
1. | Mobilna plinska baklja, uključujući transportni kovčeg, za sigurno i ekološki prihvatljivo spaljivanje prirodnog plina i drugih zapaljivih plinova. U skladu sa zahtjevima tehničkog lista DVGW G 404. -uključuje transportni kovčeg -brzo spremna za uporabu, kratko vrijeme postavljanja, veliki protok i izgaranje s niskim emisijama -učinkovitost izgaranja u idealnim uvjetima > 99 % -integrirani zaštitni uređaj protiv povratnog plamena za plinove eksplozijskih skupina: IIA, IIB, IIC -integrirani pilot-plamen s opskrbom propanom i piezo-upaljačem, kontinuirano paljenje do 8 h (1× AA baterija), uključene 2 zamjenske baterije -ulazni tlak 2 bara (osiguran pomoću opcionalno dostupnog reduktora tlaka, stavka 4) -protok približno 800 Nm³/h metana pri ulaznom tlaku > 2 bara na dovodnoj strani prije regulatora tlaka u priključnom adapteru | kom | 2
2. | Plinsko crijevo DN 50, duljine 5 m -elektrovodljivo crijevo kompatibilno za spajanje na baklju, sa spojnicom i nastavkom za spajanje na -radni tlak 16 bara | kom | 2
3. | Plinsko crijevo DN 50, duljine 10 m -elektrovodljivo crijevo kompatibilno za spajanje na baklju, sa spojnicom i nastavkom za spajanje na -radni tlak 16 bara | kom | 4
4. | Regulator tlaka za Mobilnu plinsku baklju s V-mjernim priključkom -Reduktor tlaka za ograničavanje ulaznog tlaka na mobilnoj plinskoj baklji -nastavak DN50 na ulaznoj strani -spojka DN50 na izlaznoj strani -Spojnice potrebne za spajanje mjerenja tlaka plina -maks. radni tlak 16 bara | kom | 2
5. | Adapteri i spojnice potrebni za spajanje baklje (komplet) -Adapter 2 ½ cola IT na nastavak DN 50 s unutarnjim navojem 2 ½ cola na nastavak DN 50 -Priključni adapter za Mobilnu plinsku baklju s kuglastim ventilom i mjernim priključcima Adapter s vanjskim navojem 2 ½ cola na spoj DN 50 s kuglastim ventilom. -Adapter 2 ½ cola IT na 2 cola ET Adapter npr. za ispitnu glavu ili mobilnu plinsku baklja, s unutarnjim navojem 2 ½ cola na vanjski navoj G 2 cola, uključujući O-ring brtvu -Adapter C50C na 2 ½ cola s O-ring brtvom Adapter za Mobilnu plinsku baklju za uporabu u ispušnim jedinicama koje su teško dostupne. Priključci: 2 1/2 cola ET s O-ringom na ulaznoj strani, DN50 sponica na izlaznoj strani. - kovčeg za dodatnu opremu mobilne plinske baklje Materijal: mesing | kom | 2
6. | T - komad DN50 za spajanje dvije baklje istodobno | kom | 1
7. | Komplet oprema za spajanje propanskog modula paljenja adaptere, crijeva, regulatore, priključni pribor kompet po sistemu "ključ u ruke". | kom | 2
8. | Kompatibilan uređaj za mjerenje volumena plina u plinovodu prilikom spaljivanja, komplet sa pripadajučom opremom, uključivo uređaj, punjač, kofer, pisač itd. Po sistemu "ključ u ruke" sa uključenim licencama i podrškom za softver i korištenje uređaja na period od 5 godina. | kom | 2
SVEUKUPNO (u EUR, bez PDV-a):
za Ponuditelja:
(žig i potpis)