## Grupa 1
Troškovnik - Izvođenje građevinskih radova na održavanju distribucijskog sustava
Red. br. | Specifikacija građevinskih radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena stavke bez PDV-a (EUR) | Ukupna cijena stavke bez PDV-a (EUR)
1 | Ručni iskop terena svih kategorija | m³ | 380
2 | Rezanje i rušenje uređenih asfaltnih PROMETNIH površina. | m² | 290
3 | Rezanje i rušenje uređenih asfaltnih PJEŠAČKIH površina. | m² | 150
4 | Rezanje i rušenje uređenih DVORIŠNIH površina. | m² | 100
5 | Strojni iskop rova svih kategorija. | m³ | 1000
6 | Planiranje dna rova. | m² | 150
7 | Dobava i ugradnja pijeska, granulacije 0-1 mm, te izrada posteljice i obloge cijevi pijeskom. | m³ | 180
8 | Strojno zatrpavanje, te nabijanje rova u slojevima, zemljom iz iskopa. | m³ | 700
9 | Ručno zatrpavanje i nabijanje rova u slojevima, zemljom iz iskopa. | m³ | 100
10 | Dobava i ugradnja šljunka granulacije 0-50mm, te nabijanje rova u slojevima do potrebnog modula stišljivosti. | m³ | 300
11 | Dobava i ugradnja završnog sloja rova (cakumpaka) granulacije 0-16 mm; u debljini od 25cm, te nabijanje istog.. | m³ | 100
12 | Planiranje i zbijanje posteljice do potpune zbijenosti. Dobava i ugradnja betona M-10, debljine 25 cm (5 cm niže od površine postojećeg asfalta). (Napomena: Asfaltiranje vrše Zagrebačke ceste na teret GPZ-a). | m² | 70
13 | Utovar preostalog materijala iz iskopa, te odvoz na deponiju i istovar. Deponija mora biti osigurana od strane Izvođača. | m³ | 420
14 | Razupiranje rova pri dubini većoj od 125cm. | m² | 140
15 | Dobava i uradnja PE polucijevi potrebnih profila u svrhu zaštite postojećih podzemnih instalacija. | kom | 10
16 | Postava zaštitne ograde potrebne visine u svrhu osiguranja otvorenog rova (montažno fiksna ograda) | m | 330
17 | Doprema i postava čeličnih ploča za osiguranje rova u svrhu nesmetanog odvijanja prometa i kretanja pješaka. | kom | 10
18 | Izrada i postava armirane betonske ploče, dimenzija 60x60x8 cm, s ugradnjom ulične kape koju isporučuje Investitor. | kom | 20
19 | Izrada betonskog oslonca, za zaporne organe profila do NO 80, s isporukom i ugradnjom PE polucijevi. | kom | 10
20 | Izrada betonskog oslonca, za zaporne organe profila od NO 100 do NO 150, s isporukom i ugradnjom PE polucijevi. | kom | 10
21 | Izrada betonskog oslonca, za zaporne organe profila od NO 200 do NO 400, s isporukom i ugradnjom PE polucijevi. | kom | 10
22 | Demontaža postojećeg tipskog betonskog šahta; tip GPZ. | kom | 20
23 | Preuzimanje, doprema na gradilište, te ugradnja armiranog betonskog šahta GPZ-a sa Iijevanim poklopcem (60*60); za ugradnju u pločnike i zelene površine. | kom | 10
24 | Preuzimanje, doprema na gradilište, te ugradnja armiranog betonskog šahta GPZ-a sa Iijevanim poklopcem (60*60);za ugradnju u kolnike. | kom | 10
25 | Demontaža postojećih rubnjaka, sa odlaganjem istih na deponiju osiguranu od strane Izvođača. | m | 14
26 | Ugradnja postojećih rubnjaka, nakon čišćenja i pripreme istih. | m | 7
27 | Dobava, doprema na gradilište, te ugradnja novih rubnjaka. | m | 7
28 | Demontaža postojećih rigola, sa odlaganjem istih na deponiju osiguranu od strane Izvođača. | m | 10
29 | Ugradnja postojećih rigola, nakon čišćenja i pripreme istih. | m | 5
30 | Dobava, doprema na gradilište, te ugradnja novih rigola. | m | 5
31 | Demontaža postojećih saćastih elemenata, sa odlaganjem istih na deponiju osiguranu od strane Izvođača. | m² | 10
32 | Ugradnja postojećih saćastih elemenata, nakon čišćenja i pripreme istih. | m² | 7
33 | Dobava, doprema na gradilište, te ugradnja novih saćastih elemenata. | m | 5
34 | Demontaža postojećih mozaik kocki, sa odlaganjem istih na deponiju osiguranu od strane Izvođača. | m² | 10
35 | Ugradnja postojećih mozaik kocki, nakon čišćenja i pripreme istih. | m² | 7
36 | Dobava, doprema na gradilište, te ugradnja novih mozaik kocki. | m² | 5
37 | Demontaža, te ponovna montaža postojećih prometnih znakova (prometnih znakova zatečenih na gradilištu). | kom | 24
38 | Sanacija prekopane betonske površine, betonom MB-20; debljine 20 cm. | m² | 24
39 | Sanacija zelene površine sa sadnjom bilja. | m² | 70
40 | Sanacija prekopane asfaltne površine asfaltom. | m² | 23
41 | Zazidavanje utora i ugradnja fasadnih vratašca. | kom | 28
42 | Sanacije fasade nakon ugradnje fasadnih vratašca. | kom | 28
43 | Izrada prodora betonskog zida za podrumski kućni priključak s podzidavanjem cijevi. | kom | 24
44 | Sanacija prodora zida sa izradom hidroizolacije. | kom | 24
45 | Sanacija prodora i eventualnih oštećenja nakon izvođenja prespoja na unutarnju plinsku instalaciju s dovođenjem u prvobitno stanje. | kom | 22
46 | Postava prometne signalizacije (znakovi) prema suglasnosti zagrebačkih cesta. | po sugl. | 40
47 | Postava prometnih znakova u dogovoru sa Investitorom. | kom | 25
48 | Pripremno završni radovi sa uređenjem i osiguranjem gradilišta | kom | 100
49 | Nabava i ugradnja betona u betonske temeljne stope (oplata, armiranje) u dogovoru sa Investitorom. | m³ | 10
50 | Demontaža postojeće ograde prije početka radova, te ponovno vraćanje ograde nakon izvršenih radova. | m | 10
51 | Najam auto dizalice. | sat | 8
52 | Nabava i ugradnja armature. | kg | 200
53 | Ispumpavanje vode za vrijeme izvođenja radova | sat | 70
54 | Dobava, doprema na gradilište, te ugradnja pune cigle dimenzija 240*120*60mm. | kom | 475
55 | Sanacija plinskih škrinjica; podizanje/centriranja na visinu. | kom | 50
56 | Podizanje plitkog okna. | kom | 25
SVEUKUPNO (EUR):
za Ponuditelja:
_________________
(žig i potpis)

## Grupa 2
Troškovnik - Izvođenje građevinskih radova na hitnim zahvatima kod izlaza plina
Red. Br. | Specifikacija građevinskih radova | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a (EUR) | Ukupna cijena bez PDV-a (EUR)
Dio A - pripremno završni radovi
1 | Pripremno završni radovi sa uređenjem i osiguranjem gradilišta (do 90 minuta od poziva) | kom | 20
2 | Pripremno završni radovi sa uređenjem i osiguranjem gradilišta (do 5 sati od poziva) | kom | 40
Dio B - Radovi
3 | Ručni iskop | m3 | 50
4 | Strojni iskop rova | m3 | 160
5 | Rezanje asfaltnih i rušenje uređenih prometnih/pješačkih površina | m2 | 160
6 | Rezanje i rušenje uređenih dvorišnih površina | m2 | 50
7 | Dobava i ugradnja pijeska /granulacije 0-1 mm/ s izradom posteljice i oblaganje cijevi pijeskom | m3 | 25
8 | Strojno zatrpavanje i nabijanje rova zemljom od iskopa | m3 | 160
9 | Ručno zatrpavanje i nabijanje rova zemljom od iskopa | m3 | 50
10 | Zatrpavanje i nabijanje rova do potrebnog modula stišljivosti s dobavom i ugradnjom šljunka /granulacije 0-50mm / | m3 | 50
11 | Zatrpavanje i nabijanje završnog sloja rova s dobavom i ugradnjom cakumpaka | m3 | 15
12 | Planiranje i zbijanje posteljice do potpune zbijenosti, dobava i ugradnja betona M-10 debljine 25 cm (5 cm niže od površine postojećeg asfalta). | m2 | 10
13 | Sanacija prekopane betonske površine betonom MB-20 (debljine 20 cm) | m2 | 20
14 | Utovar preostalog materijala od zatrpavanja te odvoz na planirku s istovarom | m3 | 160
15 | Razupiranje rova pri dubini većoj od 125 cm | m2 | 20
16 | Zaštita podzemnih instalacija s dobavom i ugradnjom PE polucijevi | kom | 10
17 | Osiguranje otvorenog rova - postava zaštite rova u svrhu osiguranja prometa i pješaka. Montažna ograda h=180 cm | m | 50
18 | Doprema i postava čeličnih ploča za osiguranje prometa (2 kom) | kompl. | 4
19 | Ugradnja ulične kape s podzidavanjem ( uličnu kapu isporučuje GPZ-e) | kom | 15
20 | Demontaža postojećeg tipskog betonskog šahta tip GPZ-e | kom | 5
21 | Ugradnja s dopremom na gradilište armiranog betonskog šahta GPZ-e sa Iijevanim poklopcem za ugradnju u kolnike / armirano betonski šaht isporučuje GPZ | kom | 5
22 | Demontaža i ugradnja postojećih rubnjaka/ringola/saćastih elemenata/mozaik kocki (po m/m2) | m | 30
23 | Demontaža i montaža postojećih prometnih znakova | kom | 5
Dio C - Pripravnost
24 | Mjesečni paušal za pripravnost strojeva i radnika | kom | 12
SVEUKUPNO (EUR):
za Ponuditelja:
_________________
(žig i potpis)