	[image: image1.png]Op

G



                                                                                                                

Predmet nabave: 
REGULATORI TLAKA PLINA NISKOTLAČNI DN40 I DN50 - NAVOJNI; UGRADBENIH MJERA L=210 MM, UZ PLINOMJERE G-10 I VEĆI, ZA MAKSIMALNE PROTOKE PLINA
DOKUMENTACIJA O NABAVI
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Zagreb, veljača 2026.                                                 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.


Sukladno čl. 15 ZJN 2016. za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 € za robu i usluge, odnosno manju od 66.360,00 € za radove bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
OPĆI PODACI

1. NAZIV NARUČITELJA
     GRADSKA PLINARA ZAGREB  d.o.o.

     Radnička cesta 1, Zagreb

     OIB: 20985255037
     Tel: 01/6437-777
     web: www.plinara-zagreb.hr
     e-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
2.  SLUŽBA I OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU

     Odjel nabave, 

     Voditelj Odjela nabave: 

     Robert Čujić

     Tel. 01/6437-531

     e-mail: nabava@plinara-zagreb.hr 
PODACI O PREDMETU NABAVE
3.  OPIS PREDMETA NABAVE:  
REGULATORI TLAKA PLINA NISKOTLAČNI DN40 I DN50 - NAVOJNI; UGRADBENIH MJERA L=210 MM, UZ PLINOMJERE G-10 I VEĆI, ZA MAKSIMALNE PROTOKE PLINA
CPV: 38423000-6
4. EVIDENCIJSKI BROJ:     
JN-130/26
5.  PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

15.500,00 €
6.  MJESTO IZVRŠENJA
Gradska plinara Zagreb, Radnička cesta 1, Zagreb, Fco skladište.
7. ROK I NAČIN IZVRŠENJA

Način izvršenja: ugovor
Rok izvršenja: rok trajanja ugovora 12 mjeseci od datuma potpisa ugovora. 

Dinamika isporuke: sukcesivno, maksimalno 30 dana od ispostave pisane narudžbenice.
8. NUĐENJE GRUPA ILI DIJELOVA PREDMETA NABAVE

U ovom postupku javne nabave, nije dozvoljeno nuđenje po grupama predmeta nabave.
9. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
9.1.
Ponudbeni list i troškovnik (ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja).

9.2.
Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovnog 

ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana. Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom nabave.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom kod nadležnog tijela.

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.

Ukoliko gospodarski subjekt za izvršenje predmeta nabave angažira jednog ili više podugovaratelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
9.3.
Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta ponuditelja - ne starija od 30 dana od dana objave Dokumentacije. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je ponuditelju sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. 
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
9.4.
Popis glavnih isporuka robe u posljednje 3 godine kojima se dokazuje zadovoljavajuće izvršenje najviše 3 ugovora s istim ili sličnim predmetom ugovora kao što je predmet nabave, čiji je zbrojeni iznos (bez PDV-a) minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave, a koji mora sadržavati slijedeće podatke: vrijednost robe, datum početka i završetka isporuke robe te naziv druge ugovorne strane.
9.5.
Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti 2 uzorka (1 kom. DN 40 i 1 kom. DN 50) regulatora tlaka plina, niskotlačna, DN 40 i DN 50, navojna, ugradbenih mjera L = 210 mm, vatrootporna, uz plinomjere G-10 i veći, za maksimalne protoke plina, komplet sa spojnim priborom na rok od 10 radnih dana radi ispitivanja tehničkih karakteristika prema slijedećim točkama norme DIN 33822:

a) ispitivanje funkcionalnih zahtjeva, istovjetno točki 4.8.

b) kontrola izlaznog tlaka pd [mbar] kod ulaznog tlaka pu = 63 mbar i područja protoka od Q = 1, 10, 50 i 100 m³/h (za DN 40 i DN 50), i 130 m³/h za DN 50, mora zadovoljavati regulacijsku grupu AC 10, stavku pod rednim brojem 4. u Tehničkoj specifikaciji.

c) ispitivanje osigurača za slučaj nestašice plina, istovjetno točki 4.8.7.

- Dostavljeni uzorci regulatora tlaka moraju zadovoljiti prethodno navedene tražene uvjete ispitivanja iz norme DIN 33822.

9.6.
Stavke u Tehničkoj specifikaciji u Tablici 1) dokazuju se zadnjim izdanjem važeće tehničke dokumentacije koja treba sadržavati certifikate, sklopne crteže, kataloge ili prospektne materijale u preslici originala i u prijevodu na hrvatskom jeziku, s poveznicom na službenu mrežnu stranicu (web-stranicu - adresu navesti uz tablicu 1)) proizvođača na kojoj su vidljive tehničke specifikacije za proizvod koji se nudi te iz kojih je vidljivo da ponuđeni proizvod zadovoljava sve uvjete određene u Tehničkoj specifikaciji.

Ponuditelj uz važeću tehničku dokumentaciju proizvođača (certifikat, sklopni crtež, katalog, prospekt ili drugi važeći dokumenti u preslici originala i u prijevodu na hrvatski jezik) dostavlja i popunjenu tablicu 1) s obveznom naznakom rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije, također potrebno je da se i označe tražene stavke iz tablice 1) tehničke specifikacije u tehničkoj dokumentaciji, a čija autentičnost mora biti potvrđena na zahtjev Naručitelja.
9.7.
Potvrda o tipnom ispitivanju za regulatore tlaka plina niskotlačne, DN 40 i DN 50, navojne, ugradbenih mjera L = 210 mm, vatrootporne, uz plinomjere G-10 i veći, za maksimalne protoke plina prema DIN 33822 - (type examination certificate) - izdana od strane tijela akreditiranog prema EN ISO/IEC 17065 u originalu i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.
9.8.
Uputstvo za upotrebu, montažu, održavanje i servis (mogućnost naknadnog podešavanja izlaznog tlaka od strane korisnika GPZ) nakon uporabe NT regulatora tlaka plina u originalu i u prijevodu na hrvatski jezik.
Svi dokumente mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici - neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj zadržava pravo provjere sposobnosti ponuditelja te može zatražiti za odabranog ponuditelja da dostavi originale ili ovjerene preslike dokaza sposobnosti.

POSEBNI UVJETI ZA ODABRANOG PONUDITELJA:

-  Naručitelj će provjeriti da li dostavljeni regulatori tlaka plina zadovoljavaju sve tražene uvjete određene tehničkom specifikacijom, u slučaju da dostavljeni regulatori tlaka ne zadovoljavaju sve uvjete propisane u tehničkoj specifikaciji (stavke pod rednim brojem 1) i 2)) Naručitelja i nije u skladu s dostavljenom tehničkom dokumentacijom Ponuditelja za regulatore tlaka plina, smatrat će se da ponuda ne zadovoljava propisane uvjete natječaja te će ponuda biti odbijena.
-  Dostaviti jamstveni list za svaki isporučeni regulator tlaka plina ili skupno za isporučenu seriju regulatora tlaka plina s pripadajućim serijskim (tvorničkim) brojem.
-  Za vrijeme trajanja jamstvenog roka isporučeni regulator tlaka plina mora zadovoljavati sve uvjete tražene u obrascu Tehnička specifikacija koja je sastavni dio DON-a. Ukoliko isporučeni regulator tlaka plina u bilo kojem trenutku trajanja jamstvenog roka ne zadovolji sve uvjete tražene u obrascu Tehnička specifikacija potrebno je da Ponuditelj isporuči ispravni novi regulator tlaka plina.

Napomena: Na osnovu procjene tekućih potreba GPZ-a prilikom naručivanja predmetnog regulatora odredit će se područje podešenosti izlaznog tlaka.
10. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponudu je potrebno uvezati u cijelinu te u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu naručitelja navedenu u dokumentaciji o nabavi. 
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

         
- naziv i adresa naručitelja;

- naziv i adresa ponuditelja ili Zajednice ponuditelja;
- evidencijski broj nabave;

- naziv predmeta nabave, odnosno grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi;

  - naznaka „ne otvaraj“.

11. ODREDBE O CIJENI PONUDE

Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima.

Cijena ponude piše se u brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a, moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. 

Cijena je nepromjenjiva. 
12. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

Najniža cijena.
13. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je 90 dana od otvaranja ponuda.
14. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 31.03.2026. godine, do 10:00 sati, a mjesto dostave GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb – Urudžbeni zapisnik.
15. UGOVORNA KAZNA

Ako odabrani Ponuditelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan neopravdanog zakašnjenja te nadoknaditi Naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti. 

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu i u slučaju da odabrani Ponuditelj ne ispuni bilo koju svoju ugovornu obvezu ili ako je neuredno ispuni.

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne obveze.

Naručitelj ima pravo ugovornu kaznu ustegnuti prilikom isplate iznosa koji je obvezan podmiriti odabranom Ponuditelju temeljem računa ili naplatiti iz jamstva. 

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo Naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne. 

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što odabrani Ponuditelj mora dokazati.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa odabranog Ponuditelja obveza iz ovog Ugovora, osim u slučaju neispunjenja obveze od strane odabranog Ponuditelja.
16. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Ponuditelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun.

Plaćanje, transakcijski račun u roku od 60 dana od zaprimanja računa za isporučenu robu.
Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja.

Predujam isključen.
17. UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA

a) Cijene stavaka (jedinične cijene) navedene u troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a.
b) Ponuditelj u troškovnik unosi cijene stavaka (jedinične cijene), koje se izražavaju u eurima i koje pomnožene s količinom stavke daju ukupnu cijenu za svaku od stavki troškovnika.
Zbroj svih ukupnih cijena stavki čini cijenu ponude. 


Cijene stavki (jedinične cijene) troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije) decimale.
c) Ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika.
18. KODEKS POSLOVNOG PONAŠANJA DRUŠTVA

Sastavni dio ove Dokumentacije je Kodeks poslovnog ponašanja dobavljača kojeg se odabrani ponuditelj dužan pridržavati.

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
U prilogu:

· Ponudbeni list

· Troškovnik
· Tehnička specifikacija

· Kodeks

1

