	[image: image1.png]Op

G



                                                                                                                

Predmet nabave: 
KOREKTORI OBUJMA PLINA
DOKUMENTACIJA O NABAVI
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA
Zagreb, studeni 2025.                                                 GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.


Sukladno čl. 15 ZJN 2016. za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 € za robu i usluge, odnosno manju od 66.360,00 € za radove bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
OPĆI PODACI

1. NAZIV NARUČITELJA
     GRADSKA PLINARA ZAGREB  d.o.o.

     Radnička cesta 1, Zagreb

     OIB: 20985255037
     Tel: 01/6437-777
     web: www.plinara-zagreb.hr
     e-mail: info-gpz@plinara-zagreb.hr
2.  SLUŽBA I OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU

     Odjel nabave, 

     Voditelj Odjela nabave: 

     Robert Čujić

     Tel. 01/6437-531

     e-mail: nabava@plinara-zagreb.hr 
PODACI O PREDMETU NABAVE
3.  OPIS PREDMETA NABAVE:  
KOREKTORI OBUJMA PLINA
Elektronički korektor obujma plina 0,9 - 10 bar komplet sa spojnim priborom i pripadajućim konektorima, tip „Corus PTZ“.
Korektori obujma plina nabavljaju se za zamjenu postojećih korektora obujma plina tip „Corus PTZ“  ugrađenih na distribucijskom sustavu GPZ-a.
CPV: 38421000-2
4. EVIDENCIJSKI BROJ:     
JN-136/25
5.  PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

26.400,00 €
6.  MJESTO IZVRŠENJA
Gradska plinara Zagreb, Radnička cesta 1 Zagreb - FCO skladište Naručitelja.
7. ROK I NAČIN IZVRŠENJA

Način izvršenja: ugovor.
Rok izvršenja: rok trajanja ugovora 12 mjeseci od datuma potpisa ugovora ili cjelokupne isporuke robe iz troškovnika.
Dinamika isporuke: 2 komada u roku od 7 dana od ispostave pisane narudžbenice.
8. NUĐENJE GRUPA ILI DIJELOVA PREDMETA NABAVE

U ovom postupku javne nabave, nije dozvoljeno nuđenje po grupama predmeta nabave.
9. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
9.1.
Ponudbeni list i troškovnik (ispunjen, ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja).

9.2.
Ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovnog 

ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana. Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom nabave.

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom kod nadležnog tijela.

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.

Ukoliko gospodarski subjekt za izvršenje predmeta nabave angažira jednog ili više podugovaratelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
9.3.
Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta ponuditelja - ne starija od 30 dana od dana objave Dokumentacije. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je ponuditelju sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. 
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti.
9.4.
Popis glavnih isporuka robe u posljednje 3 godine kojima se dokazuje zadovoljavajuće izvršenje najviše 3 ugovora s istim ili sličnim predmetom ugovora kao što je predmet nabave, čiji je zbrojeni iznos (bez PDV-a) minimalno u visini procijenjene vrijednosti nabave, a koji mora sadržavati slijedeće podatke: vrijednost robe, datum početka i završetka isporuke robe te naziv druge ugovorne strane.
9.5.
Izjava o sukladnosti proizvoda (EC Declaration of Conformity) izdana od proizvođača (prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16) i prema Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21) u originalu i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik) vrijedi za sljedeće Direktive:

a) Izjava o sukladnosti proizvoda s EU direktivom 2014/32/EU (MID) 


(2014/32/EU – MID direktiva o mjernim instrumentima);

b) Izjava o sukladnosti proizvoda s EU direktivom 2014/34/EU -ATEX


(2014/34/EU– ATEX – u odnosu na opreme i zaštitne sustave namijenjene za       


uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama), izdaje se na osnovu potvrda i mjera 
koje provode prijavljena tijela za ocjenjivanje sukladnosti;
9.5.
Potvrda o tipnom ispitivanju mjernog instrumenta (EC - type examination certificate) s prilozima uključujući i Izvještaje o ispitivanju izdana od strane ovlaštenog tijela (prema Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/16)) u originalu i u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.
9.6.
Uputstvo za upotrebu, instaliranje i održavanje korektora u originalu i u prijevodu na hrvatski jezik.
9.7.
Ponuditelj je obvezan uz ponudu, dostaviti izvornu tehničku dokumentaciju proizvođača, koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima Naručitelja. Izvorna/originalna tehnička dokumentacija proizvođača mora biti dostavljena na hrvatskom jeziku. Pod pojmom “Izvorna tehnička dokumentacija proizvođača“ Naručitelj podrazumijeva sveukupnu dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima Naručitelja. 
9.8.
Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti i uzorak ponuđenog elektroničkog korektora obujma plina, kako bi se usporedile značajke proizvoda s priloženom pripadajućom tehničkom dokumentacijom.

Potrebno je dostaviti elektronički korektor komplet sa spojnim priborom i nosačem za montažu na  plinomjer, te Izvješće o ispitivanju točnosti za dostavljeni korektor.

Naručitelj će provjeriti da li dostavljeni uzorak uređaja zadovoljava sve tražene uvjete određene Tehničkom specifikacijom, u slučaju da dostavljeni uzorak ne zadovoljava uvjete propisane u Tehničkoj specifikaciji (od stavke 1. do stavke 21.) Naručitelja i nije u skladu s dostavljenom tehničkom dokumentacijom Ponuditelja za elektroničke korektore obujma plina, smatrat će se da ponuda ne zadovoljava propisane uvjete natječaja te će ponuda biti odbijena.

Uzorak dostavljen od ponuditelja s kojim će biti sklopljen ugovor zadržava se do potpune isporuke robe kako bi se ista usporedila s uzorkom.

Svi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici - neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Naručitelj zadržava pravo provjere sposobnosti ponuditelja te može zatražiti za odabranog ponuditelja da dostavi originale ili ovjerene preslike dokaza sposobnosti.

POSEBNI UVJETI
Korektori obujma plina nabavljaju se za zamjenu postojećih korektora obujma plina tip „Corus PTZ“  ugrađenih na distribucijskom sustavu GPZ-a.

	1. 
	Uz svaki korektor obujma plina potrebno je dostaviti i nosač korektora obujma plina sa  spojnim priborom za montažu korektora obujma plina na rotacijski i turbinski plinomjer.

	2. 
	Softver za MS Windows 7 za umjeravanje i daljinsko očitanje za sva parametriranja s potrebnim hardwerom.

	3. 
	Prilikom dostave ponude, Ponuditelj je obvezan dostaviti i uzorak elektronički korektor obujma plina radi usporedbe ponuđenog proizvoda i dostavljene tehničke dokumentacije s traženim uvjetima navedenim u dokumentaciji o nabavi.
Potrebno je dostaviti elektronički korektor komplet sa spojnim priborom, svim predviđenim konektorima i nosačem za montažu na plinomjer, te Izvješće o ispitivanju točnosti za dostavljeni korektor.

Uzorak dostavljen od Ponuditelja s kojim će biti sklopljen ugovor zadržava se do potpune isporuke robe kako bi se ista usporedila s uzorkom.

	4. 
	Stavke u tablici 1) u tehničkoj specifikaciji dokazuju se zadnjim izdanjem važeće tehničke dokumentacije koja može sadržavati certifikate, sklopne crteže, kataloge ili prospektne materijale u preslici originala i u prijevodu na hrvatskom jeziku, s poveznicom na službenu mrežnu stranicu (web-stranicu - adresu navesti u tablici 1) - tehnička specifikacija) proizvođača na kojoj su vidljive tehničke specifikacije za proizvod koji se nudi te iz kojih je vidljivo da ponuđeni proizvod zadovoljava sve uvjete određene u tehničkoj specifikaciji.

	5. 
	Ponuditelj uz važeću tehničku dokumentaciju proizvođača (certifikat, sklopni crtež, katalog, prospekt ili drugi važeći dokumenti u preslici originala i u prijevodu na hrvatski jezik) dostavlja i popunjenu tablicu 1) s obveznom naznakom rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije, također potrebno je da se i označe tražene stavke iz tablice 1) tehničke specifikacije u tehničkoj dokumentaciji, a čija autentičnost mora biti potvrđena na zahtjev Naručitelja.

	6. 
	Uz svaku isporučenu seriju korektora obujma plina Ponuditelj dostavlja jamstveni list i Izvješće o ispitivanju točnosti korektora obujma u pisanom obliku, a Izvješće o ispitivanju točnosti korektora i u digitalnom obliku (pdf ili excel) dan prije isporuke na e-mail adresu gpz-lab@plinara-zagreb.hr za svaki serijski (tvornički) broj proizvoda iz isporučene serije i dostavljeni korektori moraju zadovoljiti sve tražene uvjete tehničkom specifikacijom.

	7. 
	Dokumenti u ponudbenoj dokumentaciji moraju odgovarati modelu odnosno tipu ponuđenog korektora obujma plina.

	8. 
	Naručitelj će provjeriti da li dostavljeni uzorak korektora obujma plina zadovoljava sve tražene uvjete određene tehničkom specifikacijom, u slučaju da dostavljeni uzorak ne zadovoljava uvjete propisane u tehničkoj specifikaciji (od stavke 1. do stavke 21.) Naručitelja i nije u skladu s dostavljenom tehničkom dokumentacijom Ponuditelja za elektroničke korektore obujma plina, smatrat će se da ponuda ne zadovoljava propisane uvjete natječaja te će ponuda biti odbijena.

	9. 
	Korektori se isporučuju na skladište Naručitelja s godinom prve tvorničke ovjere korektora obujma plina po MID direktivi, a koja mora biti identična godini isporuke odnosno dostave korektora u skladište GPZ.

	10. 
	Isporučena roba na skladište GPZ za cijelo vrijeme trajanja Ugovora mora biti istovjetna s dostavljenim uzorcima. Ukoliko isporučena roba ne bude istovjetna s dostavljenim uzorcima Naručitelj će raskinuti Ugovor i naplatiti ugovornu kaznu.

Naručitelj zadržava pravo provjere kvalitete svake pojedine isporuke robe i provjerava da li su tehničke specifikacije isporučene robe u skladu s dostavljenom ponudbenom dokumentacijom iz odabrane ponude, dostavljenim uzorcima te sklopljenim Ugovorom. Naručitelj za cijelo vrijeme trajanja Ugovora može robu dati na ispitivanje i analizu ovlaštenim tijelima ukoliko postoji sumnja da isporučena roba nije u skladu s tehničkom specifikacijom i dostavljenom ponudbenom dokumentacijom.

	11. 
	Naručitelj će prilikom izrade narudžbenice za nabavu korektora obujma plina dostaviti veličine parametara (tlak, temperatura, stlačivost).


10. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponudu je potrebno uvezati u cijelinu te u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu naručitelja navedenu u dokumentaciji o nabavi. 
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

         
- naziv i adresa naručitelja;

- naziv i adresa ponuditelja ili Zajednice ponuditelja;
- evidencijski broj nabave;

- naziv predmeta nabave, odnosno grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi;

  - naznaka „ne otvaraj“.

11. ODREDBE O CIJENI PONUDE

Ponuditelj izražava cijenu ponude u eurima.

Cijena ponude piše se u brojkama.

U cijenu ponude bez PDV-a, moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. 

Cijena je nepromjenjiva. 
12. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE 

Najniža cijena.
13. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je 90 dana od otvaranja ponuda.
14. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 05.12.2025. godine, do 10:00 sati, a mjesto dostave GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb – Urudžbeni zapisnik.
15. UGOVORNA KAZNA

Ako odabrani Ponuditelj ne izvrši obveze u ugovorenim rokovima, dužan je Naručitelju platiti ugovornu kaznu u iznosu 0,5 % od ukupno ugovorene vrijednosti za svaki dan neopravdanog zakašnjenja te nadoknaditi Naručitelju sve eventualne troškove i štetu koja bi iz toga proizašla.

Ukupni iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 10 % od ukupno ugovorene vrijednosti. 

Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu i u slučaju da odabrani Ponuditelj ne ispuni bilo koju svoju ugovornu obvezu ili ako je neuredno ispuni.

Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i u slučaju primitka zakašnjelog ispunjenja ugovorne obveze.

Naručitelj ima pravo ugovornu kaznu ustegnuti prilikom isplate iznosa koji je obvezan podmiriti odabranom Ponuditelju temeljem računa ili naplatiti iz jamstva. 

Pravo na ugovornu kaznu ne umanjuje niti isključuje pravo Naručitelja na naknadu eventualne štete preko iznosa ugovorne kazne. 

Odredbe o ugovornoj kazni neće se primjenjivati, ako je ugovoreni rok prekoračen uslijed više sile ili krivnjom trećih osoba, a što odabrani Ponuditelj mora dokazati.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa odabranog Ponuditelja obveza iz ovog Ugovora, osim u slučaju neispunjenja obveze od strane odabranog Ponuditelja.
16. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Ponuditelj je obvezan prema Naručitelju poslati isključivo eRačun.

Plaćanje, transakcijski račun u roku od 30 dana od zaprimanja računa za isporučenu robu.
Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja.

Predujam isključen.
17. UPUTE ZA POPUNJAVANJE TROŠKOVNIKA

a) Cijene stavaka (jedinične cijene) navedene u troškovniku moraju biti iskazane bez obračunatog PDV-a.
b) Ponuditelj u troškovnik unosi cijene stavaka (jedinične cijene), koje se izražavaju u eurima i koje pomnožene s količinom stavke daju ukupnu cijenu za svaku od stavki troškovnika.
Zbroj svih ukupnih cijena stavki čini cijenu ponude. 


Cijene stavki (jedinične cijene) troškovnika smiju biti iskazane s najviše 2 (dvije) decimale.

c) Ponuditelj mora ispuniti sve stavke troškovnika.
18. KODEKS POSLOVNOG PONAŠANJA DRUŠTVA

Sastavni dio ove Dokumentacije je Kodeks poslovnog ponašanja dobavljača kojeg se odabrani ponuditelj dužan pridržavati.

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
U prilogu:

· Ponudbeni list

· Troškovnik
· Kodeks

1

