Troškovnik - SERVIS VENTILOKONVEKTORA - RHOSS I AERMEC

Ventilokonvektori su četverocijevni od dva proizvođača

| R. br. | Naziv stavke | Jed. mj. | Količina | Jed. cijena za kom/servis 2 puta godišnje u € | Ukupna cijena (bez PDV-a) u € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RHOSS ventilokonvektor | kom | 99 |  |  |
| 2. | AERMEC ventilokonvektor | kom | 20 |  |  |
| Sveukupna cijena bez PDV-a u € |  |  |  |  |  |

U cijenu radova uključiti sljedeće stavke:

  - Kontrola rada i stanja ventilokonvektora u cijelosti

  - Isključivanje uređaja iz pogona

  - Demontaža kućišta i poklopca uređaja, kemijsko čišćenje i dezinfekcija

  - Čišćenje ventilatora, izmjenjivača topline i svih dijelova ventilokonvektora

  - Izvršiti dezinfekciju svih dijelova koji dolaze u dodir sa strujom zraka

  - Čišćenje i dezinfekcija filtera

  - Montaža kućišta i poklopca ventilokonvektora

  - Provjera i puštanje u rad ventilokonvektora

  - Izrada izvještaja o obavljenim radovima i uočenim nedostacima s

prijedlogom rješenja

  - Odvoz i zbrinjavanje otpada sukladno Zakonu te čišćenje mjesta rada

U ponudi je potrebno dati cijenu za servis navedenih ventilokonvektora dva puta godišnje, u travnju ili svibnju (prije sezone hlađenja) i listopadu (prije sezone grijanja).

Za ponuditelja:

________________

(žig i potpis)