Troškovnik za servis el. klima uređaja u GPZ-u

Rashladni uređaji split sistemi - jednom godišnje (vanjska i unutarnje jedinice)

| R.br. | NAZIV UREĐAJA | SNAGA | KOMADA | JED. CIJENA | UKUPNA CIJENA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MIDEA | N =3,5 kW | 3 |  |  |
| 2. | GREE | N =3,5 kW | 5 |  |  |
| 3. | HISENSE | N =3,5 kW | 5 |  |  |
| 4. | PANASONIC | N =3,5 kW | 3 |  |  |
| 5. | VIVAX | N =3,5 kW | 4 |  |  |
| 6. | TOSHIBA | N =3,5 kW | 11 |  |  |
| 7. | LG | N =3,5 kW | 14 |  |  |
| 8. | FUJITSU | N =3,5 kW | 3 |  |  |
| 9. | DAIKIN | N =3,5 kW | 2 |  |  |
| 10. | ELEKTROLUX | N =3,5 kW | 7 |  |  |
| 11. | CHOPER HUNTER | N =3,5 kW | 17 |  |  |
| 12. | CHIA | N =3,5 kW | 1 |  |  |
| 13. | KOREL | N =3,5 kW | 1 |  |  |
| 14. | LG | N =5,0 kW | 1 |  |  |
| 15. | TOSHIBA | N =5,0 kW | 1 |  |  |
| 16. | ELEKTROLUX | N =5,0 kW | 1 |  |  |
| 17. | HISENSE | N =5,0 kW | 1 |  |  |
|  | UKUPNO KLIMA | Kom. | 80 |  |  |
|  | Sveukupna cijena bez PDV-a u € |  |  |  |  |

U cijenu servisa uključiti sljedeće stavke:

- Čišćenje i dezinfekcija maske i kućišta sa filterima zraka

- Skidanje maske unutarnje jedinice

- Čišćenje isparivača kemijskim sredstvima

- Čišćenje kade kondenzata

- Čišćenje kanalica isparivača-2 kom

- Čišćenje odvodnog crijeva kondezata propuhavanjem i vodom

- Čišćenje turbine i dezinfekcija

- Ispiranje vodom - nanošenje zaštitnog mirisnog baktericidnog premaza za dezinfekciju

- Ispitivanje plinske instalacije na nepropusnost rashladnog medija

- Mjerenje temperature usisa i ispuha

- Kontrola elektromehaničkih sklopova

- Kontrola plinske i elektroinstalacije

- Čišćenje kučišta i isparivača vanjske jedinice

- Mjerenje radnih parametara, radnog pritiska-tlakova plina

- Kontrola rada ventilatora

- Provjera mehaničkih učvršćenja

- Izrada izvještaja o obavljenim radovima i zapažanjima prema  propisanim obrascima i evidentiranja datuma izvođenja radova, u skladu s uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski omotač.

- U izvješće uz tehničke podatke servisiranog  uređaja uključiti zaključak servisera o uočenim nedostacima s prijedlogom rješenja

- Ispunjavanje i ovjera radnog naloga

- Odvoz i zbrinjavanje otpada sukladno Zakonu te čišćenje mjesta rada

Za ponuditelja:

_________________

(žig i potpis)