# Troškovnik -   SERVIS VENTILOKONVEKTORA - DAIKIN

# Ventilokonvektori su dvocijevni

| # R. br. | # Naziv stavke | # Jed. mj. | # Količina | # Jed. cijena za kom/servis 2 puta godišnje u € | # Ukupna cijena (bez PDV-a) u € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Redoviti godišnji servis Daikin ventilokonvektora | # kom | # 32 |  |  |
| # Sveukupna cijena bez PDV-a u € |  |  |  |  |  |

# U cijenu radova uključiti sljedeće stavke:

  - Kontrola rada i stanja ventilokonvektora u cijelosti

  - Isključivanje uređaja iz pogona

  - Demontaža kućišta i poklopca uređaja, kemijsko čišćenje i dezinfekcija

  - Čišćenje ventilatora, izmjenjivača topline i svih dijelova ventilokonvektora

  - Izvršiti dezinfekciju svih dijelova koji dolaze u dodir sa strujom zraka

  - Čišćenje i dezinfekcija filtera

  - Montaža kućišta i poklopca ventilokonvektora

  - Provjera i puštanje u rad ventilokonvektora

  - Izrada izvještaja o obavljenim radovima i uočenim nedostacima s

prijedlogom rješenja

  - Ispunjavanje i ovjera radnog naloga

  - Odvoz i zbrinjavanje otpada sukladno Zakonu te čišćenje mjesta rada

U ponudi je potrebno dati cijenu za servis navedenih ventilokonvektora dva puta godišnje, u travnju ili svibnju (prije sezone hlađenja) i listopadu (prije sezone grijanja).

Za ponuditelja:

_________________

(žig i potpis)