TEHNIČKI  PODACI

Predmet nabave: Traka za brtvljenje navojnih spojeva kod plinskih instalacija do DN 50

|  | Traka za brtvljenje navojnih spojeva kod plinskih instalacija do DN 50 | Traka za brtvljenje navojnih spojeva kod plinskih instalacija za DN 25 i veće Zadovoljava tražene uvjete (DA / NE) | Naznaka rednog broja stranice i naziva tehničke dokumentacije (certifikata, STL, kataloga ili prospekata) na kojoj se nalazi tražena stavka tehničke specifikacije |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEHNIČKI PODACI |  |  |  |
| 1. | Kemijski sastav: Sintetička vlakna na bazi poliestera i mast s anorganskim zgušćivačem na bazi sintetičkog ulja |  |  |  |
| 2. | Područje primjene: za prirodni plin |  |  |  |
| 3. | Dužina trake po jednom pakiranju: minimalno 20 metara, maksimalno 30 metara |  |  |  |
| 4. | Širina trake: minimalno 16 mm, maksimalno 18 mm |  |  |  |
| 5. | Temperaturno područje primjene: od - 20 °C do 70 °C |  |  |  |
| 6. | Maksimalni radni tlak primjene: 5 bar |  |  |  |
| 7. | Ostalo: standardno prema EN 751-2 |  |  |  |
| 8. | Proizvod s originalnom deklaracijom na kutijici na hrvatskom jeziku |  |  |  |

Za ponuditelja:

_____________

(žig i potpis)