## Sheet1
Troškovnik - MODERNIZACIJA STOP SUSTAVA ZA RAD POD TLAKOM DN300
Red. Br. | Naziv stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV (EUR) | Ukupna cijena bez PDV (EUR)
1. | Uređaj za obustavu protoka plina Ravetti Stop System SS6, 12 bar hidraulički za čelik DN 300 / 12" komplet naprava sa mogućnošću by-pass SADRŽAJ KOMPLETA: Stop System SS6 - DN 300 12" - 12 bar – komplet naprava u kompletu Pločasti ventil V314 2 kom lzmjenjivi blok sa by-pass ventilom DN 8" 2 kom Metalni sanduk i alat Inspekcijsko plexiglas zvono 12" - 12bar 1 kom Stroj za bušenje čelik 8" / 10" / 12" mod. 3000/600 hidraulički, radni hod 600 mm; 12-24 bar 1 kom komplet sa hidraulički motor, manometar, metalni sanduk i alat Cirkularno glodalo za čelične cijevi: DN 12" - promjer ø 290mm 1 kom Vodeće svrdlo DN 12" 1 kom "Hidraulički pogon C/S 13 Benzinski Motor 13,5 KS Protok 30 Lit/min Max Tlak 140 Bar U kompletu sa 2 flexi cijevi - duljine 12 mt. Kapacitet rezervoara za ulje 10 Lit." 1 kom Stroj za bušenje mod 3 - 12 bar za Fitinge mod 230 1 kom | komplet | 1
SVEUKUPNO (EUR bez PDV-a):
za Ponuditelja: _______________________
(žig i potpis)