## Sheet1
- TROŠKOVNIK - PREGLED Ex UREĐAJA U OBJEKTIMA UGROŽENIM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM
I. Radovi pregleda Ex uređaja i ispitivanja i mjerenja električnih instalacija
RB | Opis stavke | JM | Količina | Cijena | Ukupna cijena
1. | - Detaljni pregled električnih (elektroenergetskih - URE i elektroinstrumentacijskih - URI) Ex uređaja i instalacija prema normi HRN EN 60079-17. - uklanjanje sitnih nedostataka utvrđenih tijekom detaljnih pregleda - Vizualni pregled neelektričnih (NEU) Ex uređaja | kpl | 40 |  | 0
2. | Ispitivanje i mjerenja električnih instalacija električnih (URE/URI) Ex uređaja prema normama HRN EN 60079-17 i HRN IEC 603634-6: - Mjerenje otpora izolacije kabela - Mjerenje otpora izolacije grijaćih kabela - Mjerenje otpora uzemljenja - Ispitivanje zaštitnih uređaja diferencijalne struje - Mjerenje impedancije petlje kvara - Mjerenje neprekinutosti zaštitih vodiča i vodiča za izjednačenje potencijala električnih uređaja - Provjera mjera izjednačenja potencijala neelektričnih uređaja i metalnih masa - Ispitivanje zaštite od preopterećenja elektromotora - Mjerenje otpora poluvodljivih podova | kpl | 40 |  | 0
I. UKUPNO RADOVI PREGLEDA Ex UREĐAJA I ISPITIVANJA I MJERENJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA |  |  |  |  | 0
II. Tehničko - administrativni poslovi
RB | Opis stavke | JM | Količina | Cijena | Ukupna cijena
1. | Izrada izvješća o detaljnom pregledu električnih (URE/URI) Ex uređaja i instalacija te vizualnom pregledu neelektričnih (NEU) Ex uređaja | kpl | 40 |  | 0
2. | Izrada izvješća o ispitivanju i mjerenju električnih instalacija | kpl | 40 |  | 0
II. UKUPNO TEHNIČKO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I . | RADOVI PREGLEDA Ex UREĐAJA I ISPITIVANJA I MJERENJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA |  | 0
II. | TEHNIČKO - ADMINISTRATIVNI POSLOVI |  | 0
UKUPNO |  |  | 0
Za Ponuditelja
(žig i potpis)