## Troškovnik
TROŠKOVNIK
NAZIV PREDMETA NABAVE:
REGULATORI TLAKA PLINA NISKOTLAČNI DN 40 I DN 50 - NAVOJNI,
UGRADBENIH MJERA L = 210 MM, UZ PLINOMJERE G-10 I VEĆI,
ZA MAKSIMALNE PROTOKE PLINA, KOMPLET SA SPOJNIM PRIBOROM (SPOJNICE I HOLENDER MATICE)
Red. br. | Naziv predmeta nabave | Proizvođač | Tip | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena stavke (bez PDV-a) [€] | Ukupna cijena stavke (bez PDV-a) [€]
1. | Regulator tlaka plina, niskotlačni, DN 40 - navojni, ugradbenih mjera L = 210 mm, uz plinomjere G-10 i veći, za maksimalne protoka plina, komplet sa spojnim priborom (spojnice i holender matice) |  |  | komada | 18
2. | Regulator tlaka plina, niskotlačni, DN 50 - navojni, ugradbenih mjera L = 210 mm, uz plinomjere G-10 i veći, za maksimalne protoka plina, komplet sa spojnim priborom (spojnice i holender matice) |  |  | komada | 15
SVEUKUPNA CIJENA PONUDE (bez PDV-a), [€]
Za ponuditelja:
______________
(žig i potpis)