## PE-HD SPOJNI ELEMENTI
Troškovnik - SPOJNI ELEMENTI ZA PE HD PLINOVODE
RED. BR. | NAZIV ROBE | JEDINICA MJERE | OKVIRNA KOLIČINA | PROIZVOĐAČ PONUĐENOG PROIZVODA | JEDINIČNA CIJENA (BEZ PDV-a) | UKUPNA CIJENA (BEZ PDV-a)
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 11, prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno, Elektrospojnica
1 | d 32 | kom | 400
2 | d 50 | kom | 80
3 | d 63 | kom | 60
4 | d 90 | kom | 20
5 | d 110 | kom | 20
6 | d 160 | kom | 20
7 | d 225 | kom | 10
8 | d 315 | kom | 8
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 11, prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno, Koljeno 90° s integriranom elektrozavojnicom
9 | d 32 | kom | 70
10 | d 50 | kom | 10
11 | d 63 | kom | 50
12 | d 90 | kom | 5
13 | d 110 | kom | 5
14 | d 160 | kom | 5
15 | d 225 | kom | 2
16 | d 315 | kom | 2
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 11, prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno, Koljeno 45° s integriranom elektrozavojnicom
17 | d 32 | kom | 15
18 | d 50 | kom | 4
19 | d 63 | kom | 20
20 | d 90 | kom | 4
21 | d 110 | kom | 4
22 | d 160 | kom | 4
23 | d 225 | kom | 2
24 | d 315 | kom | 2
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 11, prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno, T - komad s integriranom elektrozavojnicom
25 | d 32 | kom | 15
26 | d 50 | kom | 4
27 | d 63 | kom | 4
28 | d 90 | kom | 4
29 | d 110 | kom | 3
30 | d 160 | kom | 2
31 | d 225 | kom | 2
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 11, prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno, Kapa s integriranom elektrozavojnicom
32 | d 32 | kom | 150
33 | d 50 | kom | 90
34 | d 63 | kom | 60
35 | d 90 | kom | 15
36 | d 110 | kom | 15
37 | d 160 | kom | 10
38 | d 225 | kom | 5
39 | d 315 | kom | 3
PE-HD fiting, PE100-RC, SDR 11, prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno, Redukcija s integriranom elektrozavojnicom
40 | d 50 x 32 | kom | 15
41 | d 63 x 32 | kom | 5
42 | d 63 x 50 | kom | 10
43 | d 90 x 63 | kom | 4
44 | d 110 x 63 | kom | 2
45 | d 110 x 90 | kom | 2
46 | d 160 x 90 | kom | 2
47 | d 160 x 110 | kom | 2
48 | d 225 x 160 | kom | 2
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 11, prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno, El. Sedlo s nožem (fiksno)
49 | d 50 x 32 | kom | 1
50 | d 63 x 32 | kom | 40
51 | d 63 x 63 | kom | 2
52 | d 90 x 32 | kom | 15
53 | d 90 x 50 | kom | 3
54 | d 90 x 63 | kom | 3
55 | d 110 x 32 | kom | 15
56 | d 110 x 50 | kom | 2
57 | d 110 x 63 | kom | 8
58 | d 160 x 32 | kom | 15
59 | d 160 x 50 | kom | 2
60 | d 160 x 63 | kom | 5
61 | d 225 x 32 | kom | 10
62 | d 225 x 50 | kom | 2
63 | d 225 x 63 | kom | 7
64 | d 315 x 63 | kom | 3
65 | d 315 x 32 | kom | 3
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 11, prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno, Koljeno 90° bez integrirane elektrozavojnice
66 | d 110 | kom | 1
67 | d 160 | kom | 1
68 | d 225 | kom | 1
69 | d 315 | kom | 1
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 11, prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno, Koljeno 45° bez integrirane elektrozavojnice
70 | d 110 | kom | 1
71 | d 160 | kom | 1
72 | d 225 | kom | 1
73 | d 315 | kom | 1
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 11, prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno Luk 30° bez integrirane elektrozavojnice
74 | d 160 | kom | 1
75 | d 225 | kom | 1
76 | d 315 | kom | 1
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 11, prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno Luk 60° bez integrirane elektrozavojnice
77 | d 160 | kom | 1
78 | d 225 | kom | 1
79 | d 315 | kom | 1
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 11, prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno T - komad bez integrirane elektrozavojnice
80 | d 160 | kom | 1
81 | d 225 | kom | 1
82 | d 315 | kom | 1
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 11, prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno Kapa bez integrirane elektrozavojnice
83 | d 160 | kom | 1
84 | d 225 | kom | 1
85 | d 315 | kom | 1
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 11, prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno Redukcija bez integrirane elektrozavojnice
86 | d 110 - 63 | kom | 1
87 | d 110 - 90 | kom | 1
88 | d 160 - 90 | kom | 1
89 | d 160 - 110 | kom | 1
90 | d 225 - 90 | kom | 1
91 | d 225 - 110 | kom | 1
92 | d 225 - 160 | kom | 1
93 | d 315 - 160 | kom | 1
94 | d 315 - 225 | kom | 1
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 11, prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno T - komad reducirani bez integrirane elektrozavojnice
95 | d 90 - 63 | kom | 2
96 | d 110 - 63 | kom | 2
97 | d 110 - 90 | kom | 2
98 | d 160 - 90 | kom | 2
99 | d 160 - 110 | kom | 2
100 | d 225 - 90 | kom | 2
101 | d 225 - 110 | kom | 2
102 | d 225 - 160 | kom | 2
103 | d 315 - 160 | kom | 2
104 | d 315 - 225 | kom | 2
Slobodna prirubnica PP sa čeličnom jezgrom prema HRN EN 1092-1 ili jednakovrijedno
105 | d 50 / DN40 PN 16 | kom | 10
106 | d 63 / DN50 PN 16 | kom | 10
107 | d 90 / DN80 PN 16 | kom | 10
108 | d 110 / DN100 PN 16 | kom | 8
109 | d 160 / DN150 PN 10 | kom | 3
110 | d 160 / DN150 PN 16 | kom | 3
111 | d 225 / DN200 PN 10 | kom | 1
112 | d 315 / DN300 PN 10 | kom | 1
113 | d 225 / DN200 PN 16 - (12 rupa) | kom | 1
114 | d 315 / DN300 PN 16 - (12 rupa) | kom | 1
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 11, prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno Tuljak
115 | d 50 | kom | 10
116 | d 63 | kom | 8
117 | d 90 | kom | 10
118 | d 110 | kom | 8
119 | d 160 | kom | 10
120 | d 225 | kom | 2
121 | d 315 | kom | 2
122 | Traka indikacijska 250 m/kom | kom | 15
123 | Traka za obilježavanje 250 m/kom | kom | 15
124 | Cink protektor M 16 | kom | 100
125 | Cink protektor M 20 | kom | 100
126 | Cink protektor M 22 | kom | 10
127 | Cink protektor M 24 | kom | 40
128 | Maramice za odmaščivanje 100/1 | kom | 35
129 | Prijelaz PE-ČE D 32-25 | kom | 120
130 | Prijelaz PE-ČE D 50-40 | kom | 10
131 | Prijelaz PE-ČE D 63-50 | kom | 5
132 | Prijelaz PE-ČE D 90-80 | kom | 2
133 | Prijelaz PE-ČE D 110-100 | kom | 2
134 | Prijelaz PE-ČE D 160-150 | kom | 1
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 17 prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno Elektrospojnica
135 | d 225 | kom | 1
136 | d 315 | kom | 1
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 17 prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno Koljeno 45° bez integrirane elektrozavojnice
137 | d 160 | kom | 1
138 | d 225 | kom | 1
139 | d 315 | kom | 1
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 17 prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno T KOMAD bez integrirane elektrozavojnice
140 | d 110 | kom | 1
141 | d 160 | kom | 1
142 | d 225 | kom | 1
143 | d 315 | kom | 1
PE-HD fiting, PE 100-RC, SDR 17 prema HRN EN 1555-3 ili jednakovrijedno T KOMAD reducirani bez integrirane elektrozavojnice
144 | d 160-90 | kom | 1
145 | d 160-110 | kom | 1
146 | d 225- 90 | kom | 1
147 | d 225-110 | kom | 1
148 | d 225-160 | kom | 1
149 | d 315-110 | kom | 1
150 | d 315-225 | kom | 1
CIJENA PONUDE (bez PDV-a):
za Ponuditelja:
____________
(žig i potpis)

## REPROMAT. ZA PE PLINOVOD. (hidden)
Predmet nabave: A) REPROMATERIJAL ZA PE PLINOVODE
RED. | NAZIV | JEDINICA | INVESTICIJE | ODRŽAVANJE | SVEUKUPNO
BR. | ROBE | MJERE | KOLIČINA | KOLIČINA | KOLIČINA
I | Cijev plinska PE-HD 100, SDR 11 ( S - 5 ) prema HRN EN 1555-2
1 | d 32 x 3,0 mm kolut | m | 3605
2 | d 50 x 4,6 mm kolut | m | 1300 | 10
3 | d 63 x 5,8 mm kolut | m | 2175
4 | d 90 x 8,2 mm kolut | m | 1578 | 30
5 | d 110 x 10,0 mm palice 12m | m | 102
6 | d 160 x 14,6 mm palice 12m | m | 654
7 | d 225 x 20,5 mm palice 12m | m | 104
8 | d 315 x 28,7 mm palice 12m | m
II | Cijev plinska PE-HD 100, SDR 17 ( S - 8 ) prema HRN EN 1555-2
1 | d 90 x 5,4 mm kolut | m
2 | d 110 x 6,6 mm palice 12m | m | 401
3 | d 160 x 9,5 mm palice 12m | m | 529
4 | d 225 x 13,4 mm palice 12m | m
5 | d 315 x 18,7 mm palice 12m | m
III | PE-HD fiting, PE 100 SDR 11, S - 5 prema HRN EN 1555-3
* Elektrospojnica
1 | d 32 | kom | 484 | 20
2 | d 50 | kom | 180 | 22
3 | d 63 | kom | 264 | 58
4 | d 90 | kom | 180 | 48
5 | d 110 | kom | 69 | 20
6 | d 160 | kom | 99 | 52
7 | d 225 | kom | 15 | 86
8 | d 315 | kom |  | 50
PE-HD fiting, PE 100 SDR 11, S - 5 prema HRN EN 1555-3 * Elektrospojnica duga
1 | d 32 (dužine l = 100 - 120 mm ) | kom |  | 100
2 | d 50 (dužine l = 139 - 180 mm) | kom |  | 50
3 | d 63 (dužine l = 160 - 200 mm) | kom |  | 50
PE-HD fiting, PE 100 SDR 11. prema HRN EN 1555-3 * Koljeno 90° bez integrirane elektrozavojnice
1 | d 32 | kom
2 | d 50 | kom
3 | d 63 | kom
4 | d 90 | kom
5 | d 110 | kom
6 | d 160 | kom
7 | d 225 | kom
8 | d 315 | kom
* Koljeno 90° s integriranom elektrozavojnicom
1 | d 32 | kom | 75
2 | d 50 | kom | 20 | 2
3 | d 63 | kom | 22 | 16
4 | d 90 | kom | 16
5 | d 110 | kom | 17
6 | d 160 | kom | 10
7 | d 225 | kom
* Koljeno 45° bez integrirane elektrozavojnice
1 | d 32 | kom
2 | d 50 | kom
3 | d 63 | kom
4 | d 90 | kom
5 | d 110 | kom
6 | d 160 | kom
7 | d 225 | kom
8 | d 315 | kom
* Koljeno 45° s integriranom elektrozavojnicom
1 | d 32 | kom | 25
2 | d 50 | kom | 10
3 | d 63 | kom | 15
4 | d 90 | kom | 17
5 | d 110 | kom | 1
6 | d 160 | kom | 13
7 | d 225 | kom | 2
* T - komad bez integrirane elektrozavojnice
1 | d 32 | kom
2 | d 50 | kom
3 | d 63 | kom
4 | d 90 | kom
5 | d 110 | kom | 1
6 | d 160 | kom
7 | d 225 | kom | 1
8 | d 315 | kom
* T - komad s integriranom elektrozavojnicom
1 | d 32 | kom | 30
2 | d 50 | kom | 25
3 | d 63 | kom | 51
4 | d 90 | kom | 6
5 | d 110 | kom | 6
6 | d 160 | kom | 3
7 | d 225 | kom
* Kapa bez integrirane elektrozavojnice
1 | d 32 | kom
2 | d 50 | kom
3 | d 63 | kom
4 | d 90 | kom
5 | d 110 | kom
6 | d 160 | kom
7 | d 225 | kom
8 | d 315 | kom
* Kapa s integriranom elektrozavojnicom
1 | d 32 | kom | 252
2 | d 50 | kom | 90
3 | d 63 | kom | 139
4 | d 90 | kom | 12
5 | d 110 | kom | 6 | 33
6 | d 160 | kom | 5 | 21
7 | d 225 | kom | 4 | 2
* Slobodna prirubnica PP sa čelič. jezgrom
1 | d 50 / DN40 PN 16 | kom
2 | d 63 / DN50 PN 16 | kom | 20 | 56
3 | d 90 / DN80 PN 16 | kom | 10 | 38
4 | d 110 / DN100 PN 16 | kom | 6 | 20
5 | d 160 / DN150 PN 16 | kom | 4 | 52
6 | d 225 / DN200 PN 16 | kom | 2 | 86
7 | d 315 / DN300 PN 16 | kom |  | 20
8 | d 225 / DN200 PN 16 - (12 rupa ) | kom
9 | d 315 / DN300 PN 16 - ( 12 rupa) | kom
* Tuljak duga izvedba
1 | d 50 | kom
2 | d 63 | kom | 20 | 56
3 | d 90 | kom | 10 | 38
4 | d 110 | kom | 6 | 20
5 | d 160 | kom | 4 | 52
6 | d 225 | kom | 2 | 86
7 | d 315 | kom |  | 20
* El. Sedlo s nožem
1 | d 63 - 32 | kom | 230
2 | d 63 - 63 | kom
3 | d 90 - 32 | kom | 90
4 | d 90 - 63 | kom | 15
5 | d 110 - 32 | kom | 53
6 | d 110 - 63 | kom | 10
7 | d 160 - 32 | kom | 28
8 | d 160 - 63 | kom | 5 | 2
9 | d 225 - 32 | kom | 22
10 | d 225 - 63 | kom | 5 | 2
11 | d 315 - 32 | kom | 5
12 | d 315 - 63 | kom | 20 | 2
* El. Sedlo bez noža sa spojnicom
1 | d 63 - 63 | kom
2 | d 90 - 63 | kom
3 | d 110 - 63 | kom
4 | d 160 - 63 | kom
5 | d 225 - 63 | kom
6 | d 315 - 63 | kom
* El. Sedlo bez noža System Saturn
1 | d 110 - 90 | kom | 10
2 | d 110 -110 | kom | 10
3 | d 160 - 90 | kom | 12
4 | d 160 -110 | kom | 10
5 | d 225 - 90 | kom | 10
6 | d 225 -110 | kom | 10
7 | d 315 - 90 | kom | 5
8 | d 315 -110 | kom | 5
* Redukcija bez integrirane elektrozavojnice
1 | d 50 - 32 | kom
2 | d 63 - 32 | kom
3 | d 63 - 50 | kom
4 | d 90 - 63 | kom
5 | d 110 - 63 | kom
6 | d 110 - 90 | kom
7 | d 160 - 90 | kom | 2
8 | d 160 - 110 | kom
9 | d 225 - 90 | kom
10 | d 225 - 110 | kom | 1
10 | d 225 - 160 | kom
11 | d 315 - 225 | kom
* Redukcija s integriranom elektrozavojnicom
1 | d 50 - 32 | kom | 20
2 | d 63 - 32 | kom | 10
3 | d 63 - 50 | kom | 150
4 | d 90 - 63 | kom | 3 | 4
5 | d 110 - 63 | kom
6 | d 110 - 90 | kom | 2
7 | d 160 - 90 | kom
8 | d 160 - 110 | kom
9 | d 225 - 160 | kom
* Prelaznik PE - ČE (bešavna ČE cijev zaštičena premazom laka, PE-HD cijev PE100 SDR 11 prema EN 1555-2)
1 | d 32 - 25 | kom | 200
2 | d 50 - 40 | kom | 90 | 2
3 | d 63 - 50 | kom | 95
4 | d 90 - 80 | kom | 8 | 2
5 | d 110 - 100 | kom | 7
6 | d 160 - 150 | kom
7 | d 225 - 200 | kom
8 | d 315 - 300 | kom
* Sedlo za baloniranje
1 | d 63 | kom | 8 | 62
2 | d 90 | kom | 7 | 70
3 | d 110 | kom | 2 | 88
4 | d 160 | kom | 26 | 128
5 | d 225 | kom | 23 | 160
6 | d 315 | kom | 18 | 96
* El. Sedlo za popravak s kapom (reparaturno sedlo)
1 | d 63 - 63 | kom
2 | d 90 - 63 | kom
3 | d 110 - 63 | kom
4 | d 160 - 63 | kom
5 | d 225 - 63 | kom
6 | d 315 - 63 | kom
* T - komad reducirani bez integrirane elektrozavojnice
1 | d 63 - 50 | kom
2 | d 90 - 50 | kom
3 | d 90 - 63 | kom | 5
4 | d 110 - 63 | kom
5 | d 110 - 90 | kom
6 | d 160 - 63 | kom
7 | d 160 - 90 | kom | 7
8 | d 160 - 110 | kom | 2
9 | d 225 - 90 | kom
10 | d 225 - 110 | kom
11 | d 225 - 160 | kom
12 | d 315 - 110 | kom
13 | d 315 - 160 | kom
14 | d 315 - 225 | kom
IV | PE-HD fiting, PE 100 SDR 17, S - 8 prema HRN EN 1555-2
* Koljeno 90° bez integrirane elektrozavojnice
1 | d 110 | kom
2 | d 160 | kom
3 | d 225 | kom
4 | d 315 | kom
* Koljeno 45° bez integrirane elektrozavojnice
1 | d 110
2 | d 160 | kom
3 | d 225 | kom
4 | d 315 | kom
* T - komad bez integrirane elektrozavojnice
1 | d 90 | kom
2 | d 110 | kom
3 | d 160 | kom
4 | d 225 | kom
5 | d 315 | kom
* Kapa bez integrirane elektrozavojnice
1 | d 110
2 | d 160 | kom
3 | d 225 | kom
4 | d 250 | kom
4 | d 315 | kom
* Tuljak duga izvedba
1 | d 90 | kom
2 | d 110 | kom
3 | d 160 | kom
4 | d 225 | kom
5 | d 315 | kom
* Redukcija bez integrirane elektrozavojnice
1 | d 110 - 63 | kom
2 | d 110 - 90 | kom
3 | d 160 - 90 | kom
4 | d 160 - 110 | kom
5 | d 225 - 90 | kom
6 | d 225 - 110 | kom
7 | d 225 - 160 | kom
8 | d 315 - 160 | kom
9 | d 315 - 225 | kom
* T - komad reducirani bez integrirane elektrozavojnice
1 | d 110 - 63 | kom
2 | d 110 - 90 | kom
3 | d 160 - 63 | kom
4 | d 160 - 90 | kom
5 | d 160 - 110 | kom
6 | d 225 - 90 | kom
7 | d 225 - 110 | kom
8 | d 225 - 160 | kom
9 | d 315 - 110 | kom
10 | d 315 - 160 | kom
11 | d 315 - 225 | kom
UKUPNO
1. Ponuditelj je dužan u ponudi za svaku ponuđenu stavku navesti proizvođača te za istu dostaviti ispravu o sukladnosti
(Potvrdu o sukladnosti odnosno Izjavu o sukladnosti ) sukladno Zakonu o građevnim proizvodima NN 86/08;