## Troškovnik ODOR ON LINE
TROŠKOVNIK - servis i održavanje kromatografa Odor on line
I. | ODOR on line - PRS HARAMBAŠIČEVA, Donje Svetice - Branimirova, Zagreb
r.br. | opis robe/usluge | jedinica mjere | količina | jedinična cijena (€) | ukupna (€)
1. | Provjera ispravnosti rada kromatografa u zatečenom stanju: - provjera rezultata kalibracije radi utvrđivanja kvalitete i točnosti analize koncentracije odoranta u plinu - provjera roka valjanosti kalibracijske mješavine prema certifikatu priozvođača - provjera rada kompresora | kpl. | 1
2. | Servisni radovi: - isključivanje uređaja iz rada - zamjena kalibracijske boce uz obvezno ispiranje regulatora kalibracijske mješavine prije priključenja na uređaj (prema potrebi) - čišćenje spremnika destilirane vode i elektrolita - zamjena elektrolita - zamjena senzora razine destilirane vode - čišćenje detektora (senzora) i provjera ispravnosti - čišćenje kondenzacijske posude - ispuhivanje odzračnog voda uređaja - zamjena filtera kompresora JUN - AIR - zbrinjavanje kemikalija i otpadnog materijala | kpl. | 1
3. | Zamjenski dijelovi: - nabava, isporuka i montaža filtera kompresora JUN - AIR - nabava, isporuka i montaža senzora razine destilirane vode | kom. kom. | 1 1
4. | Puštanje uređaja u rad: - podešavanje parametara rada programskom aplikacijom preko "Hyper Terminal"-a - pokretanje testnog mjerenja - testiranje izlaza analognih signala - kontrola i praćenje uzastopnih analiza izmjerenih koncentracija odoranta u plinu u vremenskom periodu od 24 sata | kpl. | 1
5. | Izrada Izvješća o servisiranju i ispravnosti rada kromatografa | kom. | 2
UKUPNO I. (€)
II. | ODOR on line - PRS RUĐER BOŠKOVIĆ, Bijenička 54., Zagreb
r.br. | opis robe/usluge | jedinica mjere | količina | jedinična cijena (€) | ukupna (€)
1. | Provjera ispravnosti rada kromatografa u zatečenom stanju: - provjera rezultata kalibracije radi utvrđivanja kvalitete i točnosti analize koncentracije odoranta u plinu - provjera roka valjanosti kalibracijske mješavine prema certifikatu priozvođača - provjera rada kompresora | kpl. | 1
2. | Servisni radovi: - isključivanje uređaja iz rada - zamjena kalibracijske boce uz obvezno ispiranje regulatora kalibracijske mješavine prije priključenja na uređaj (prema potrebi) - čišćenje spremnika destilirane vode i elektrolita - zamjena elektrolita - zamjena senzora razine destilirane vode - čišćenje detektora (senzora) i provjera ispravnosti - čišćenje kondenzacijske posude - ispuhivanje odzračnog voda uređaja - zbrinjavanje kemikalija i otpadnog materijala | kpl. | 1
3. | Zamjenski dijelovi: - nabava,isporuka i montaža senzora razine destilirane vode | kom. | 1
4. | Puštanje uređaja u rad: - podešavanje parametara rada programskom aplikacijom preko "Hyper Terminal"-a - pokretanje testnog mjerenja - testiranje izlaza analognih signala - kontrola i praćenje uzastopnih analiza izmjerenih koncentracija odoranta u plinu u vremenskom periodu od 24 sata | kpl. | 1
5. | Izrada Izvješća o servisiranju i ispravnosti rada kromatografa | kom. | 2
UKUPNO II. (€)
III. | ODOR on line - PRS SESVETE CENTAR, Bjelovarska 48., Zagreb
r.br. | opis robe/usluge | jedinica mjere | količina | jedinična cijena (€) | ukupna (€)
1. | Provjera ispravnosti rada kromatografa u zatečenom stanju: - provjera rezultata kalibracije radi utvrđivanja kvalitete i točnosti analize koncentracije odoranta u plinu - provjera roka valjanosti kalibracijske mješavine prema certifikatu priozvođača - provjera rada kompresora | kpl. | 1
2. | Servisni radovi: - isključivanje uređaja iz rada - zamjena kalibracijske boce uz obvezno ispiranje regulatora kalibracijske mješavine prije priključenja na uređaj (prema potrebi) - zamjena senzora razine destilirane vode - čišćenje spremnika destilirane vode i elektrolita - zamjena elektrolita - čišćenje kondenzacijske posude - ispuhivanje odzračnog voda uređaja - zbrinjavanje kemikalija i otpadnog materijala | kpl. | 1
3. | Zamjenski dijelovi - nabava, isporuka i montaža senzora razine destilirane vode | kom. | 1
4. | Puštanje uređaja u rad: - podešavanje parametara rada programskom aplikacijom preko "Hyper Terminal"-a - pokretanje testnog mjerenja - testiranje izlaza analognih signala - kontrola i praćenje uzastopnih analiza izmjerenih koncentracija odoranta u plinu u vremenskom periodu od 24 sata | kpl. | 1
5. | Izrada Izvješća o servisiranju i ispravnosti rada kromatografa | kom. | 2
UKUPNO III. (€)
IV. | ODOR on line - PRS VELIKA GORICA, Malogorička ulica bb., Velika Gorica
r.br. | opis robe/usluge | jedinica mjere | količina | jedinična cijena (€) | ukupna (€)
1. | Provjera ispravnosti rada kromatografa u zatečenom stanju: - provjera rezultata kalibracije radi utvrđivanja kvalitete i točnosti analize koncentracije odoranta u plinu - provjera roka valjanosti kalibracijske mješavine prema certifikatu priozvođača - provjera rada kompresora | kpl. | 1
2. | Servisni radovi: - isključivanje uređaja iz rada - zamjena kalibracijske boce uz obvezno ispiranje regulatora kalibracijske mješavine prije priključenja na uređaj (prema potrebi) - zamjena senzora razine destilirane vode - čišćenje spremnika destilirane vode i elektrolita - zamjena elektrolita - čišćenje kondenzacijske posude - ispuhivanje odzračnog voda uređaja - zbrinjavanje kemikalija i otpadnog materijala | kpl. | 1
3. | Zamjenski dijelovi - nabava, isporuka i montaža senzora razine destilirane vode | kom. | 1
4. | Puštanje uređaja u rad: - podešavanje parametara rada programskom aplikacijom preko "Hyper Terminal"-a - pokretanje testnog mjerenja - testiranje izlaza analognih signala - kontrola i praćenje uzastopnih analiza izmjerenih koncentracija odoranta u plinu u vremenskom periodu od 24 sata | kpl. | 1
5. | Izrada Izvješća o servisiranju i ispravnosti rada kromatografa | kom. | 2
UKUPNO IV. (€)
V. | ODOR on line - PRS ZAPREŠIĆ SJEVER, Ulica Vlaha Bukovca bb., Zaprešić
r.br. | opis robe/usluge | jedinica mjere | količina | jedinična cijena (€) | ukupna (€)
1. | Provjera ispravnosti rada kromatografa u zatečenom stanju: - provjera rezultata kalibracije radi utvrđivanja kvalitete i točnosti analize koncentracije odoranta u plinu - provjera roka valjanosti kalibracijske mješavine prema certifikatu priozvođača - provjera rada kompresora | kpl. | 1
2. | Servisni radovi: - isključivanje uređaja iz rada - zamjena kalibracijske boce uz obvezno ispiranje regulatora kalibracijske mješavine prije priključenja na uređaj (prema potrebi) - zamjena senzora razine destilirane vode - čišćenje spremnika destilirane vode i elektrolita - zamjena elektrolita - čišćenje kondenzacijske posude - ispuhivanje odzračnog voda uređaja - zbrinjavanje kemikalija i otpadnog materijala | kpl. | 1
3. | Zamjenski dijelovi - nabava, isporuka i montaža senzora razine destilirane vode | kom. | 1
4. | Puštanje uređaja u rad: - podešavanje parametara rada programskom aplikacijom preko "Hyper Terminal"-a - pokretanje testnog mjerenja - testiranje izlaza analognih signala - kontrola i praćenje uzastopnih analiza izmjerenih koncentracija odoranta u plinu u vremenskom periodu od 24 sata | kpl. | 1
5. | Izrada Izvješća o servisiranju i ispravnosti rada kromatografa | kom. | 2
UKUPNO V. (€)
VI. | Podrška pružatelja usluge
r.br. | opis robe/usluge | jedinica mjere | količina | jedinična cijena (€) | ukupna (€)
1. | Intervencije | sati | 10
UKUPNO VI. (€)
SVEUKUPNO I. + II. + III.+ IV.+ V.+ VI.(€)
Za ponuditelja:
____________
žig i potpis