## TROŠKOVNIK str.1
TROŠKOVNIK
Str. 1
PREDMET NABAVE: ČIŠĆENJE SEPARATORA SA ZBRINJAVANJEM OTPADA
SEPARATOR 1. GRAVITACIJSKI SEPARATOR ULJA ugrađen na južnom parkiralištu GPZ Lokacija: Radnička cesta 1, Zagreb Iz oborinskog dotoka s prometnih površina uklanja sediment, ulje, masti i velike lako taložive čestice. Zadani protok: 50 l/s Dimenzije separatora: L (4500 mm) B (2160 mm) H (2020 mm)
Redni broj | Vrsta i opis usluge | Jedinična mjera | Predviđena količina | Jedinična cijena bez PDV-a [EUR] | Ukupno cijena bez PDV-a [EUR]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 x 5
1. PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE SEPARATORA
1.1. | Dolazak cisterne na lokaciju, otvaranje poklopca separatora, razmuljivanje otpada, usisavanje otpada, pranje stijenki separatora. | kom | 1 |  | 0
2. ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA IZ SEPARATORA
2.1. | Odvoz i obrada, oporaba i/ili zbrinjavanje otpadnog mulja iz separatora (KB 13 05 02*). Izvršitelj je dužan izvagati navedeni otpad te odgovornoj osobi naručitelja dostaviti ovjereni prateći list sa pripadajućim vagarskim listom. Obračun prema zbrinutim količinama | kg | 500 |  | 0
2.2. | Odvoz i obrada, oporaba i/ili zbrinjavanje zauljene vode iz separatora (KB 13 05 07*). Izvršitelj je dužan izvagati navedeni otpad te odgovornoj osobi naručitelja dostaviti ovjereni prateći list sa pripadajućim vagarskim listom. Obračun prema zbrinutim količinama | kg | 18500 |  | 0
UKUPNO bez PDV-a
Pražnjenje i čišćenje separatora, odvoz i zbrinjavanje otpada iz separatora, vaganje otpada te ovjeru potrebne prateće dokumentacije može obaviti samo pravna i fizička osoba-obrtnik koja je ovlaštena preuzeti pošiljku otpada u posjed sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) te pripadajućim pravilnicima i ostalim podzakonskim aktima. Izvršitelj mora sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) posjedovati dozvolu za gospodarenje otpadom ili alternativno potvrdu o upisu u očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom i potvrdu o upisu u očevidnik prijevoznika otpada. U slučaju da je ponuditelj posrednik u gospodarenju otpadom, dužan je dostaviti ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji sa tvrtkom koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom. Posrednik u gospodarenju otpadom dužan je osigurati da otpad za koji posreduje preuzme osoba koja je ovlaštena preuzeti i obraditi taj otpad. * Ponuđena cijena mora uključivati sve vezano za predmetnu nabavu i ne smije se povećavati. * Izvršitelj mora osigurati dostatne kapacitete (radnike, specijalna vozila, opremu i dr.) kako bi se predviđena usluga okončala u dogovorenom roku. * Izvršitelj je dužan predvidjeti sve radove (rad radnika, strojeva, opreme i dr.) kako bi skupio, obradio, oporabio i/ili zbrinuo sve vrste otpada predviđene troškovnikom, očistio separator te ga vratio u punu funkciju. * Izvršitelj je dužan izvagati masu svake pojedine vrste otpada predviđene troškovnikom te odgovornoj osobi Naručitelja dostaviti potvrdu o izvršenom vaganju odnosno masi otpada u gore navedenom separatoru. * Obračun izvršene usluge će se provesti prema stvarnim količinama otpada sukladno vagarskim listovima za svaki ključni broj otpada. (Količine otpada navedene u ovom troškovniku su predviđene i Naručitelj ne odgovara za odstupanja od istih). * Zapisnik o izvršenim uslugama uz Izvršitelja svojim potpisom ovjerava i odgovorna osoba Naručitelja.

## TROŠKOVNIK str.2
TROŠKOVNIK
Str. 2
PREDMET NABAVE: ČIŠĆENJE SEPARATORA SA ZBRINJAVANJEM OTPADA
SEPARATOR 2. Tip: Tehnix Lokacija: Radnička cesta 1, Zagreb SEPARATOR SA LAMELARNIM PAKETOM-Odvajač taloga, ulja i masti Zadani protok: 5 l/s Volumen separatora: 2,5 m³
Redni broj | Vrsta i opis usluge | Jedinična mjera | Predviđena količina | Jedinična cijena bez PDV-a [EUR] | Ukupno cijena bez PDV-a [EUR]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 x 5
1. PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE SEPARATORA
1.1. | Dolazak cisterne na lokaciju, otvaranje poklopca separatora, razmuljivanje otpada, usisavanje otpada, pranje stijenki separatora, čišćenje lamelarnih paketa. | kom | 1 |  | 0
2. ODVOZ I ZBRINJAVANJE OTPADA IZ SEPARATORA
2.1. | Odvoz i obrada, oporaba i/ili zbrinjavanje otpadnog mulja iz separatora (KB 13 05 02*). Izvršitelj je dužan izvagati navedeni otpad te odgovornoj osobi naručitelja dostaviti ovjereni prateći list sa pripadajućim vagarskim listom. Obračun prema zbrinutim količinama | kg | 50 |  | 0
2.2. | Odvoz i obrada, oporaba i/ili zbrinjavanje zauljene vode iz separatora (KB 13 05 07*). Izvršitelj je dužan izvagati navedeni otpad te odgovornoj osobi naručitelja dostaviti ovjereni prateći list sa pripadajućim vagarskim listom. Obračun prema zbrinutim količinama | kg | 1500 |  | 0
UKUPNO bez PDV-a
Pražnjenje i čišćenje separatora, odvoz i zbrinjavanje otpada iz separatora, vaganje otpada te ovjeru potrebne prateće dokumentacije može obaviti samo pravna i fizička osoba-obrtnik koja je ovlaštena preuzeti pošiljku otpada u posjed sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) te pripadajućim pravilnicima i ostalim podzakonskim aktima. Izvršitelj mora sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) posjedovati dozvolu za gospodarenje otpadom ili alternativno potvrdu o upisu u očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom i potvrdu o upisu u očevidnik prijevoznika otpada. U slučaju da je ponuditelj posrednik u gospodarenju otpadom, dužan je dostaviti ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji sa tvrtkom koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom. Posrednik u gospodarenju otpadom dužan je osigurati da otpad za koji posreduje preuzme osoba koja je ovlaštena preuzeti i obraditi taj otpad. * Ponuđena cijena mora uključivati sve vezano za predmetnu nabavu i ne smije se povećavati. * Izvršitelj mora osigurati dostatne kapacitete (radnike, specijalna vozila, opremu i dr.) kako bi se predviđena usluga okončala u dogovorenom roku. * Izvršitelj je dužan predvidjeti sve radove (rad radnika, strojeva, opreme i dr.) kako bi skupio, obradio, oporabio i/ili zbrinuo sve vrste otpada predviđene troškovnikom, očistio separator te ga vratio u punu funkciju. * Izvršitelj je dužan izvagati masu svake pojedine vrste otpada predviđene troškovnikom te odgovornoj osobi Naručitelja dostaviti potvrdu o izvršenom vaganju odnosno masi otpada u gore navedenom separatoru. * Obračun izvršene usluge će se provesti prema stvarnim količinama otpada sukladno vagarskim listovima za svaki ključni broj otpada. (Količine otpada navedene u ovom troškovniku su predviđene i Naručitelj ne odgovara za odstupanja od istih). * Zapisnik o izvršenim uslugama uz Izvršitelja svojim potpisom ovjerava i odgovorna osoba Naručitelja.

## TROŠKOVNIK str.3
TROŠKOVNIK
Str. 3
PREDMET NABAVE: ČIŠĆENJE SEPARATORA SA ZBRINJAVANJEM OTPADA
REKAPITULACIJA
Red.br | NAZIV STAVKE | UKUPNO
1. | SEPARATOR 1. | 0
2. | SEPARATOR 2. | 0
3. | UKUPNO (bez PDV-a) | 0
U _____________dana ______________ _____________________________
(potpis i pečat ovlaštene osobe ponuditelja)